四川美术学院

- 询价采购文件

项目名称：黄桷坪校区女生二宿舍前通道维修

采购计划编号：15B0217

项目编号：SCMY2015X002

采 购 人：四川美术学院

- 四川美术学院政府采购中心  制

二○一五年五月

## 第一篇　询价采购项目书

- 四川美术学院采购中心按照重庆市财政局政府采购处下达的采购计划，对黄桷坪校区女生二宿舍前通道维修项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加。

- 一、询价采购内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 | 标书费 | 投标保证金 | 质保金比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄桷坪校区女生二宿舍前通道维修 | 12.6万 | 100元 | 2500元 | 5% |

### 二、询价采购时间、地点

1、发售询价文件时间： 2015 年5月6日到 2015 年5月11日

2、发售询价文件地点：重庆市沙坪坝区大学城南路四川美术学院行政楼二楼政府采购中心223室

3、获取询价文件方式：凡有意参加竞标者，请于公告发布之日起至递交报价文件截止时间之前，在“重庆市政府采购网”上下载本项目谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有相关资料，无论竞标人下载与否，均视为已知晓所有内容。

（1）现场报名方式：

凡有意参加竞标者，请于上述时间（法定公休日、法定节假日除外），在本中心报名，并交纳标书费。

（2）传真报名方式：

凡有意参加竞标者，请在本采购公告规定的报名截止时间前，将购买询价文件费用，汇至本采购公告所指定的保证金账户，请在银行的汇款凭据的备注栏中注明采购计划编号。

请将上述汇款凭证（复印件）和已购买询价文件的项目名称、竞标单位名称、联系人姓名及联系电话等相关信息，在报名截止时间前传真至023-65921088。

购买询价文件的单位名称必须与竞标人名称相同（不接受个人名义汇款）。只有按上述规定报名并交纳标书费后，才具备竞标资格。

4、询价文件售价（元）：100元/份（报名后不退）。

5、递交询价文件截止时间： 2015年5月12日北京时间16:00时。超过递交截止时间递交的报价文件我中心恕不接受。

6、询价开始时间：    2015年5月12日北京时间16:00 时。

7、询价地点：重庆市沙坪坝区大学城南路四川美术学院行政楼二楼开评标室202室

三、竞标保证金提交方式

（一）缴纳保证金方式及时间

供应商应将保证金从公司银行账户汇至四川美术学院设立的保证金专用账户。

保证金提交时间：谈判前一天下午5：00前到账，且务必在进账凭证上明确该项目的采购计划编号。

（二）保证金账户

户名：四川美术学院

开户行：建设银行重庆黄桷坪分理处

帐  号：50001033800050000984

（三）保证金查询

查询电话：（023）65921064

（四）保证金退还方式

未中标供应商的保证金，在中标通知书发放后，由采购中心向财务处出具退款书面通知；财务处在五个工作日内按来款渠道直接退还。

中标人的保证金，在中标人与采购人签订合同后，转为履约保证金。履约完毕，项目验收无误，中标人缴纳5%的质保金后，由采购中心向财务处出具退款书面通知，财务处在五个工作日内按来款渠道直接退还。

四、联系方式

（一）四川美术学院政府采购中心

负责人：谢老师

招投标咨询：简老师

合同审核与付款：桑老师

地  址：重庆市沙坪坝区大学城南路

邮  编：401331  电  话（传真）：（023）65921088

（二）采购项目需求咨询与现场查勘

联系人：曾老师

电  话：13752973427

五、有关规定

1、供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。参加此次询价的供应商应当具备下列条件：

（一）基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（二）特定资格条件：

具有建筑工程土建专业三级及以上资质

2.报价文件须用信封密封，信封上注明询价采购项目名称、供应商名称、地址以及“不准提前启封”字样。信封及封口上应加盖供应商公章或授权代表签字。

3.报价文件必须按规定的时间及地点送达我中心，否则报价无效。

4.成交原则：采购人授权谈判小组在满足采购的技术、质量、商务和服务的需求基础上，按报价最低的原则确定成交供应商，各供应商报价一致的情况下，询价小组根据技术和商务条款进行评比。

5、本中心所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。

6.询价采购报价文件应按照本文件的“第五篇格式要求”装订。文件壹式两份，一正一副。副本可为正本的复印件。

7、询价文件正本每一页加盖公章。明细报价表和售后服务内容表须授权代表签字并该公章。

8、询价采购为一次性不可更改的报价。

六、保证金

询价采购之前须向我中心交纳保证金；超过截止时间、不按规定缴纳保证金的报价文件，我中心恕不接受；未成交人的询价保证金，在询价采购结束后无息予以退还；成交人签订合同之后，保证金转为履约保证金。待其中标项目履约完毕，验收合格后,无息退还。如成交人不能履行合同，给采购方带来损失。采购方将扣除履约保证金。参加本项目询价的一切费用均由报价人自理。

七、无效条款

询价采购中发生以下条款情况之一者，视为无效，其询价文件将被拒绝：

（1）竞标人未按时足额缴纳保证金的；

（2）无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标；

（3）询价文件不按规定的格式签字、盖章；

（5）报价超过本项目最高限价和要求的最高单价限价；

（6）不完整填写“明细报价表”

（7）询价文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

八、踏勘现场

本项不组织投标人集体踏勘，由投标人自行踏勘现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

九、成交通知

1、询价成交结果将在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）公示。

2、询价结果公示之日起3个工作日内，谈判供应商对询价结果无异议的，采购中心以书面形式发出《成交通知书》，成交供应商携带加盖鲜章的法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件，授权人及被授权人身份证复印件（加盖鲜章）到采购中心领取。5个工作日内未前来领取的，视同已领取。

十、签订合同

1、成交供应商按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同。未在规定时间内领取《成交通知书》的成交供应商视同已领取，并应在采购结果公示结束后7个工作日内与采购人签订采购合同。

2、询价文件、成交供应商的竞标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，四川美术学院将取消其成交资格，并扣除其履约保证金。

4、签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经谈判成交双方共同认定。

5、拟成交供应商如被取消成交资格或放弃成交等情况，采购人在综合考虑排名第二、第三等成交候选供应商的最后报价和产品性能等指标后，可决定是否依次递补成交或者重新开标。

## 第二篇　　采购项目需求

一、采购项目需求（工程量按以下暂定量执行，最后以成交单价按实结算），竞标人的报价不能超过综合包干单价和该项目的最高限价，否则为无效投标。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及主要工作内容 | 单位 | 暂定工程量 | 包干综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土路板拆除 | 1、砼路板拆出、完好砼板运至食堂黄桷树旁堆好、其余出渣；2、基层及土石方挖运出渣（开挖至设计标高） | ㎡ | 850 | 25 |
| 2 | 150厚C30混凝土面层 | 1、基层整平、夯实，50厚碎石垫层；2、150厚C30砼面层浇筑、养护、收光 | ㎡ | 1100 | 90 |
| 3 | 排水沟 | 1、排水沟净空300*250，两侧砌240砖墙，1：2.5水泥砂浆抹灰，沟底100厚C20砼垫层；2、沟土石方开挖、出渣；3、600*400*50重型砼水蓖子安装。 | m | 20 | 290 |

二、1、该项目需现场勘查，联系方式见第一篇。

2、各投标单位自行到现场勘察、测量，提升各类重型井座、井盖、水箅子等在施工过程中损坏，由施工方负责免费更换。施工工艺要求美观、精细、规范。施工过程中保持环境整洁，不得随意堆放材料、丢弃垃圾等。严禁车辆进入施工现场（地下管网多），施工过程中造成的损坏由施工方负责免费更换。

3、增加30米砼排污管或UPVC排污管（直径200MM），预埋污水井至建筑物边，建筑物边做排污检查井4套，不再另行计价。

4、该项目的结算单价=（中标总价/初次报价总价）×初次报价单价

## 第三篇　　商务要求

一、完工时间：采购合同签订后__20_个日历日内完工，如有特殊情况，需提前与使用单位取得联系，说明原因并征得使用单位签字同意。

二、施工地点：采购人指定地点

三、报价方式：

本询价项目报价以人民币报价。以最终成交单价按实结算，报价应包含材料费、人工费、车运费、管理费、拆除费、除渣清洁费、保险、税费、安全文明施工费等所有费用。报价时必须提供明细报价表。

四、项目验收：由招标方组织相关职能部门对该项目进行验收。

五、质保与售后服务：

1、保质期：自施工验收合格之日起，本工程保质期贰年。

2、质保服务：质保期内，若发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进场免费修复。在质保期内，如因工程质量问题导致人身伤、亡与财产损失由乙方承担经济和法律责任。

六、付款方式：

项目完成并验收合格后，乙方向甲方支付5%的质保金。甲方在10个工作日内向乙方支付结算全款。质保期按国家有关规定执行，但不得低于两年。质保期满后无质量问题无息退还质保金。

七、其他：

未尽事宜，待成交后双方协商确定。

## 第四篇　　合同主要条款及合同格式

一、定义

1、需方是指通过询价采购，接受合同服务的机关、事业单位或团体组织。

2、供方是指成交后提供合同服务的法人、其他组织或自然人。

3、合同是指由采购人和成交供应商按照询价文件、补遗书和报价文件以及书面承诺的实质性内容，规范成要约和承诺，通过协商一致达成的书面协议。

4、合同价格系指根据合同规定，在供方全面正确地履行合同义务时需方应支付给供方的款项。

5、技术资料是指合同货物及其相关的设计、施工、监理、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准等）。

二、合同标的

1、合同标的包括询价要求的所有内容。

2、凡供方提供的工程材料应是全新的、无瑕疵的，达到询价文件要求的。

3、工程的质量、规格指标应满足询价文件的要求。

4、供方提供的施工范围按询价文件要求。

三、合同价格

1、合同价格即合同总价。

2、合同价格以应包含材料费、人工费、车运费、管理费、拆除费、除渣清洁费、保险、税费、安全文明施工费等所有费用。最终成交单价按实结算。

3、合同单价为最终中选单价。

四、付款

1、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

2、付款方式：银行转账、汇票或支票。

3、付款方法按询价文件商务条款要求执行。

五、检查验收

1、供方应提供施工材料的产品合格证和质量证明文件（质量检验报告）。

2、供方完成全部施工后，需方对其规格、数量、质量认可后，由需方组织相关的部门进行验收，需方可随机取样送重庆市有关权威检测部门检测，如检测不合格，除供方负责赔偿需方一切损失外，需方将报告重庆市政府采购中心，由重庆市政府采购中心按规定给予供应商处罚。

六、索赔

1、供方对提供的施工质量和服务与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收该项目，并将该项目已付金额，以合同规定的同类货币，付给需方。供方负担发生的一切损失和费用，包括返工材料费、返工人工费、材料运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据维修项目的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低工程价格。

2、供方必须按照合同约定如期完成交付，超过合同期限1天，应按每天合同总价款的1‰计算支付赔偿金。

3、供方在签定合同后无法履行合同的，需方将不退还供方提供的履约保证金并将根据所造成的损失向供方提出索赔。

七、合同争议的解决

1、当事人友好协商达成一致

2、在60天内当事人协商不能达成协议的，可提交仲裁，或依法向人民法院起诉。

八、违约责任

按《中华人民共和国合同法》有关条款执行或供需双方约定。

九、合同生效及其它

1、合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

2、合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖合同专用章。

3、合同所包括附件（询价文件、谈判过程中的补充文件、成交供应商的报价文件及相关承诺文件），是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

4、合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

5、本合同条款未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式：

施 工 合 同

采购计划编号：15B0217

甲方：四川美术学院

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，经询价谈判采购，甲方将下述维修工程委托乙方实施并达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：黄桷坪校区女生二宿舍前通道维修

2、工程地点：重庆市九龙坡区四川美术学院黄桷坪校区

3、工程内容：见招标方提供的询价文件

4、承包范围：见招标方提供的询价文件

5、开工日期：　　年　　月　　日

6、竣工日期：    年 　 月   日

二、工程价款及结算方法

1、本工程按中标单价结算实际工程量，各单价合计暂为：                         。包含材料费、人工费、车运费、临时设施费、管理费、拆除费、除渣清洁费、保险、税费、安全文明施工费等所有费用。

2、乙方应根据甲方要求对指定的范围进行施工，超过指定范围增加的工程量不予计量结算。

3、项目完成并验收合格后，乙方向甲方支付5%的质保金。甲方在10个工作日内向乙方支付结算全款。

三、工程质量及保修期限

1、乙方严格按甲方指定的工作内容，技术要求和国家现行施工规范和质量验评标准以及学校要求进行施工。

2、保质期：自施工验收合格之日起，本工程保质期贰年。

3、质保服务：质保期内，若发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进场免费修复。在质保期内，如因工程质量问题导致人身伤、亡与财产损失由乙方承担经济和法律责任。

四、甲方职责

1、开工前及时审定乙方施工方案和原材料是否与标书要求一致。

2、支付工程款，审核工程决算并办理结算手续。

3、派驻现场代表对施工过程进行协调和监督。

五、乙方职责

1、办理相关施工手续，不得违规开工。.

2、严格按照甲方要求和国家规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。。在施工过程中所使用材料的品牌、型号、数量、做法等需提交甲方现场代表签字确认。每道工序完工后，必须通知甲方进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。否则一切责任自负。

3、乙方必须按照合同约定如期完成交付，超过合同期限1天，应按每天合同总价款的1‰计算支付赔偿金。

4、严格按照国家有关安全生产法规及办法，加强安全教育和安全检查，制定并执行切实可行的安全措施，发生的伤、亡事故由乙方自行承担经济和法律责任。

5、根据学校有关规定缴纳施工用水电费。

六、以上条款甲乙双方共同遵守。如出现违约或更改，双方可以协商解决，也可以直接向法院起诉。

七、本合同一式四份，双方签章后生效。

甲    方：四川美术学院                 乙   方：

联系电话：                            联系电话：

开户银行：建设银行重庆黄桷坪分理处    开户银行：

银行账号：50001033800050000984        银行账号：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

签订日期：    年  月  日               签订地点：

第六篇   报价文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、商务部分

（一）商务响应情况：施工完成日期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）其它优惠承诺

三、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、企业法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证书复印件

2、最近一年财务报表的复印件（如果没有，以诚信声明为准）

3、近三个月的缴税记录和社会保险缴纳证明（如果没有，以诚信声明为准）

4、参加本项目采购活动诚信声明

（二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

包括：投标人概况总体情况

投标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各投标人自行设计格式编写。

2、询价文件正本的每一页必须加盖公章。

- 经济部分

（一）报价函

四川美术学院政府采购中心：

我方收到                         的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

1.愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供该工程维修及服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写RMB：________________。

2.我方现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本壹份。

3.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求，完全答应询价文件中规定的所有条件和评审办法。

4.在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《询价文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若我方成为成交供应商，我方将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方同意按询价文件规定，交纳文件要求的保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

### 二、明细报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及 主要工作内容 | 单位 | 暂定 工程量 | 综合包干 单价限价（元） | 综合包干单价报价（元） | 报价合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土 路板拆除 | 1、砼路板拆出、完好砼板运至食堂黄桷树旁堆好、其余出渣；2、基层及土石方挖运出渣（开挖至设计标高） | ㎡ | 850 | 25 |  |  |
| 2 | 150厚C30 混凝土面层 | 1、基层整平、夯实，50厚碎石垫层；2、150厚C30砼面层浇筑、养护、收光 | ㎡ | 1100 | 90 |  |  |
| 3 | 排水沟 | 1、排水沟净空300*250，两侧砌240砖墙，1：2.5水泥砂浆抹灰，沟底100厚C20砼垫层；2、沟土石方开挖、出渣；3、600*400*50重型砼水蓖子安装。 | m | 20 | 290 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

年     月    日

授权代表签字：

二、商务部分

（一）商务响应情况：完工日期、施工地点、服务条款等（格式自定）

（售后服务内容表需授权代表签字并加盖公章）

（二）其它优惠承诺（格式自定）

三、资格条件及其他

（一）一般资格条件

1、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、企业法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证书复印件

- 1.1法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （竞标人名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

- 1.2法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：黄桷坪校区女生二宿舍前通道维修

日    期：_______________

致：__四川美术学院政府采购中心：_

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

（附：被授权人身份证复印件）

供应商公章：

1.3企业法人营业执照复印件

1.4组织机构代码证复印件

1.5税务登记证书复印件

2、最近一年财务报表的复印件

（格式自定）

3、近三个月的缴税记录和社会保险缴纳证明（提供复印件）

4、参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：  黄桷坪校区女生二宿舍前通道维修

致：  四川美术学院政府采购中心 ：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动近三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年   月   日

（二）特定资格条件

提供证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

包括：投标人总体情况

（结束）