四川美术学院政府采购中心                                                  招标文件


政府采购

招 标 文 件

采购计划编号：SCMY2016ZB003 

招标项目编号： 16A2637

招标项目名称：美术馆室内外LED显示屏

采购人：四川美术学院
采购机构：四川美术学院政府采购中心 
二○一六年八月

目  录

- 2 -第一篇
投标邀请书


- 4 -一、招标项目内容


- 4 -二、资金来源


- 4 -三、投标人资格要求


- 4 -四、投标、开标有关说明


- 5 -五、投标保证金


- 5 -六、投标有关规定


- 6 -七、联系方式


- 7 -第二篇 项目技术规格、数量及质量要求


-7-一、招标项目一览表


- 15 -二、项目工程要求


- 16 -三、安装位置及示意图


 HYPERLINK \l "_Toc441065664" 



- 18 -第三篇  项目商务要求


一、交货期、交货地点及验收方式
-18-
- 18 -二、报价要求


- 18 -三、质量保证及售后服务


- 19 -四、付款方式


- 19 -五、知识产权


- 20 -六、培训


- 20 -七、其他


- 21 -第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款


- 21 -一、评标方法


- 23 -二、评标标准


- 24 -三、无效投标条款


- 25 -四、废标条款


- 26 -第五篇  投标人须知


- 26 -一、投标人


- 26 -二、招标文件


- 26 -三、投标文件


- 28 -四、开标


- 28 -五、评标


- 28 -六、定标


- 29 -七、中标通知书


- 29 -八、关于质疑和投诉


- 30 -九、签订合同


- 31 -第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）


- 31 -一、合同主要条款


- 34 -二、政府采购购销合同（格式）


- 36 -第七篇  投标文件格式


- 37 -一、经济文件


- 39 -二、资格文件


- 44 -三、商务文件


- 49 -四、技术文件


- 51 -五、其他


第1篇 
投标邀请书

四川美术学院对美术馆室内外LED显示屏项目进行公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

一、招标项目内容

	分包号
	分包名称
	采购预算

（万元）
	投标保证金

（万元）
	中标人
数量
	备注

	1
	美术馆室内外LED显示屏
	199.477
	3.99
	1 
	本分包投标产品必须为中国大陆境内生产


二、资金来源

财政预算资金

三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特定资格条件

1、投标人提供LED显示模块生产厂家的CCC、ISO9001、ISO14001体系认证证书（复印件加盖厂家鲜章）

2、投标人（非厂家）提供LED显示屏生产厂家的经销授权文件（复印件加盖厂家鲜章）；

四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请在《重庆市政府采购网》上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。
（二）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2016年8月4日）起五个工作日。

（三）招标文件购买费：招标文件购买费为300元/分包（售后不退），各投标人递交投标文件时在投标（开标）地点由采购机构出具联系函到校收费中心缴纳。若投标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，评标时由评标委员会核实认定后，可在本项目采购结果公告后持招标文件购买费发票原件至采购代理机构办理退还手续（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号，投标人须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件）。

（四）供应商须满足以下两种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了投标文件；

2、按时报名签到。
（五）投标地点：重庆市沙坪坝区大学城四川美术学院行政楼二楼201室

（六）投标截止时间：2016年8月23 日北京时间14:30
（七）开标时间：2016年 8月23 日北京时间14:30
（八）开标地点：同投标地点

五、投标保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为投标截止时间前一天12:00。报名时请将银行转账凭据复印件发送到23779611@qq.com邮箱，原件备查（以前报过名的投标人请重新将银行转账凭据发送到上述邮箱）。
户名：四川美术学院
开户行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡区黄桷坪支行

帐  号：50001033800050000984 

1、各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2、各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1、未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，由采购机构向校财务处出具联系函；校财务处在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2、中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，由采购机构向校财务处出具联系函；校财务处在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

四川美术学院政府采购中心电话：（023）65921088
校财务处保证金到账与退还电话：（023）65921064转801

六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。
（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。
（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http:∥www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（六）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（七）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。
七、联系方式

四川美术学院政府采购中心

标书咨询与招标组织：（023）65921088，QQ: 23779611
合同审核与付款：桑老师, 电  话（传真）：（023）65921088，QQ: 410016841
财务处核查保证金到账与退还：（023）65921064转801
本项目技术与服务咨询：谭老师，18602313602
地  址：重庆市沙坪坝区大学城南路

邮  编：401331 

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

一、招标项目一览表

	序号
	设备名称
	技术参数及品质要求
	数量
	单位

	（一）
	室内P2.5全彩LED显示屏一

	1
	室内全彩LED

显示屏
	显示尺寸：不小于：高9.6米×长度3.8米 ；不大于空间预留位置；

1、★室内表贴三合一全彩色高清LED显示屏；像素密度≥160000点/㎡；
2、★像素间距：≤2.5mm；
3、★LED管芯；（进口一流芯片金线封装，出具封装厂方证明资料）；

4、★箱体材质：压铸铝箱体结构设计，一体化驱动主板设计，箱体材质压铸铝箱体；
5、驱动电源：采用高效电源，超静音设计；
6、箱体平整度（mm）≤0.1；
7、白平衡亮度（nit：≥2000色温（K）：3000－10000可调；
8、水平视角：≥140度；垂直视角：≥140度；
9、发光点中心距偏差：<3%；亮度均匀性：≥95%；
10、色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；
11、★刷新率（Hz）：≥1920
12、功耗（W/m2）：峰值:≤800；平均:≤240；
13、供电要求：AC110～245V（50-60Hz）；
14、★驱动方式：恒流驱动(IC:MBI5153)或更高规格；
15、换帧频率（Hz）：50&60；
16、寿命典型值（h）：10万，半衰期>50000小时；
17、工作温度范围（℃）：-5－70；

18、先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题；

19、采用高性能的开关电源，降低屏体电源谐波对供电系统造成的干扰；

20、★具有单点亮度、色度校正功能，校正数据存储在单元模组中，解决了现场更换模组造成的亮色不一致问题。

21、★ LED屏幕整体在工作时无明显噪声。
	36.48
	㎡

	2
	大屏拼接处理器
	1、采用全硬件FPGA架构，无内置操作系统；
2、所有输入，输出板卡在工作状态下支持热插拔，风扇电源的主要模块为插卡式设计，并配备双电源冗余备份；
3、将输入图像数据压缩编码后通过网络传输给综合播控平台；
4、★支持回显功能，和视频预监功能；

5、支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰；
6、支持对输入信号通道进行字符叠加；
7、单台设备支持同时控制四组不同分辨率的屏幕墙；
8、支持视频的倍频倍线处理功能，支持图像去黑边，裁剪，局部放大，偏移校正；
9、支持输入端口EDI编辑功能，支持自定义输出分辨率；
10、具备以太网和RS232两种控制接口，可以通过触控一体机对设备进行控制；
11、具有信号自动识别功能，信号的接入和拔出可通过软件界面进行识别；

12、★支持4K高清信号、网络视频信号采集；

13、支持输入端口EDID编辑，支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求；

14、支持视频预监和屏幕回显功能；

15、支持信号复制功能，多屏幕共享视频源；

16、3U机箱，4路DVI输出，4路DVI信号输入，4路HDMI输入，2路VGA输入，2路双链DVI输入,带信号预监功能MVC-Ⅱ-06-08D-04D04H02R02HD-PV（根据实际修改）；
	1
	套

	3
	配电柜PLC
	1.数字量输入：12路24V DC输入；

2.数字量输出：10路继电输出；

3.模拟量输入：4个电压输入，4个电流输入；

4.通讯口：1个RS232,2个RS485，1个以太网；

5.程序容量：256K片内Flash内存；

6.功能：远程监控、电话监视、温度监控、消防监控；
	1
	套

	4
	LED

控制器
	1、110～245VAC 交流输入；
2、可耐受瞬间300VAC 突波输入达5秒；
3、最高效率可达93%；
4、漏电流<1mA；
5、400W:自然风冷散热；
6、工作温度：-20～+70℃；
7、保护功能：短路保护、过电压保护、过负载保护、过温度保护；
8、输出电压可微调（4.5～5.5V）；
9、PCB喷防潮处理；
10、30mm超薄电源；
	160
	个

	5
	控制软件
	1、支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示；

2、★系统支持PC端触控操作，增强互动性，所见及所得；

3、★支持在线、离线场景编辑；

4、★支持日志记录，操作可追溯；

5、支持多语言功能，方便切换；

6、C/S架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高；

7、为了满足操作的安全性，软件场景设置和设备管理操作分离；

8、★需要支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断；支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求；

9、支持单屏，多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作的需要；

10、★定义添加RGB 、Video、DVI、IP视频等多种信号源，并可方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、场景保存等各种编辑管理。支持多窗口的情况下各信号任意取名，对信号源进行字符叠加；
	1
	套

	6
	24口交换机（根据实际需要可调整数量甚至取消）
	1.网络标准：IEEE802.3，IEEE802.3u；

2.传输模式：全双工/半双工自适应；

3.传输速率：10/100/1000Mbps；

4.端口类型：UTP/STP 3类或5类电缆；

	5
	台

	7
	音响
	1.全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高(91±2dB)，声音清晰、明亮;

2.重4.5kg，配有安装支架，安装便捷;

3.工作电压70/100V，额定功率30W，多个配接端子，适应不同场合；

4.最大声压级达106±2dB，有效频率范围宽达140Hz～14kHz；

5.尺寸(H×W×L)500×160×120mm；
	1
	对

	8
	功放
	1.采用新型电路设计，电网适应性宽，静态功耗低、机震噪声低，输出噪声低，失真小，电能效率高，体积小，重量轻；

2.智能变频无级调速散热系统，噪声很小，散热风扇寿命大幅延长；

3.100V传输电压，可定制70V或者其它传输电压；

4.有默音功能，便于插入优先广播；

5.各通道独立音量控制；

6.5单位LED电平显示，完善的机器自我保护功能；

7.额定输出功率：60W；

8.输出电压调整率：小于3dB；

9.输出方式：100V 定压输出；

10.辅助输出电平：1V；

11.输入灵敏度：话筒 1,2, 3mV 不平衡；

12.线路 1,2,3, 300mV 不平衡；

13.频响：60 Hz ~ 16kHz；

14.总谐波失真：小于0.5%（1kHz ,1/3额定功率）；

15.信噪比：话筒 1,2 : 大于66dB；

16. 线路 1,2,3 : 大于70dB；

17.音调调节范围：低音:±10dB(100Hz)；

18.高音:±10dB(10kHz)；

19.保护：交流保险丝×1, 直流输出，过载, 短路；

20.默音功能：话筒1输入覆盖其它输入；

21.电源：AC 220V/50Hz；
	1
	台

	9
	控制电脑
	★重庆市政府限定品牌商用台式机一台：
1、H81芯片主板 ；
2、21.5英寸显示器 ；
3、★CPU ：Intel 酷睿i5 ；
4、内存容量：8GB；
5、硬盘容量：1TB；
6、显卡芯片：GT730. 2GB独立显存；
7、光驱类型：rambo ；
8、操作系统：Windows 7 及以上正版软件；
9、显卡类型：独立显卡 ；
10、音频系统：3in1(mic-in,line in,line out)
11、有线网卡：1000Mbps以太网卡；

12、视频接口：VGA/HDMI等接口
	1
	台

	10
	无线路由器（根据实际需要可调整数量甚至取消）
	1、4端口10/100 Mbps；

2、支持Qos限速功能；

3、4个全向1.8 dBi 增益外部天线；

4、无线传输率2.4GHz频段：450Mbps ；5GHz频段：1.35Gbps；

5、传输标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；IEEE 802.11.a ；IEEE 802.3、IEEE 802.3u；
	1
	套

	11
	LED主屏基础钢结构
	坚固、平整、美观、协调，钢材为国内知名产品
	1
	套

	12
	边框装饰
	铝合金、亚光不锈钢整体包边装饰
	1
	套

	13
	配电箱

（含配件定做）
	40KW（安装PLC,主器件为施耐德或同档次产品）
	1
	台

	14
	电缆
	三相五线，为国内知名产品
	1
	套

	（二）
	室内P2.5全彩LED显示屏二

	1
	室内全彩LED

显示屏
	显示尺寸：不小于：高3.84米×长度3.68米， 不大于空间预留位置
1、★室内表贴三合一全彩色高清LED显示屏；像素密度≥160000点/㎡；
2、★像素间距：≤2.5mm；
3、★LED管芯；（进口一流芯片金线封装，出具封装厂方证明资料）；
4、★：压铸铝箱体结构设计，一体化驱动主板设计，箱体材质压铸铝箱体；
5、★驱动电源：采用高效电源，双冗余超静音设计；
6、箱体平整度（mm）≤0.2；
7、白平衡亮度（nit：≥2000色温（K）：3000－10000可调；
8、水平视角：≥160度；垂直视角：≥140度；
9、发光点中心距偏差：<3%；亮度均匀性：≥97%；
10、色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；
11、★刷新率（Hz）：≥1920；
12、功耗（W/m2）：峰值:≤800；平均:≤240；
13、供电要求：AC85～264V（50-60Hz）；
14、★驱动方式：恒流驱动(IC:MBI5153)或更高规格；
15、换帧频率（Hz）：50&60；
16、寿命典型值（h）：10万，半衰期>50000小时；
17、工作温度范围（℃）：-10－70；

18、先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题；

19、采用高性能的开关电源，降低了屏体电源谐波对供电系统造成的干扰；

20、★具有单点亮度、色度校正功能，校正数据存储在单元模组中，解决了现场更换模组造成的亮色不致问题 ；

21、★ LED屏幕整体在工作时无明显噪声。
	14.13 
	㎡

	2
	大屏拼接处理器
	★1、采用全硬件FPGA架构，无内置操作系统；
★2、所有输入，输出板卡在工作状态下支持热插拔，风扇电源的主要模块为插卡式设计，并配备双电源冗余备份；
3、将输入图像数据压缩编码后通过网络传输给综合播控平台；
4、★支持回显功能，和视频预监功能；

5、支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰；
6、支持对输入信号通道进行字符叠加；
7、单台设备支持同时控制四组不同分辨率的屏幕墙；
8、支持视频的倍频倍线处理功能，支持图像去黑边，裁剪，局部放大，偏移校正；
9、支持输入端口EDI编辑功能，支持自定义输出分辨率；
10、★具备以太网和RS232两种控制接口，可以通过触控一体机对设备进行控制；
11、具有信号自动识别功能，信号的接入和拔出可通过软件界面进行识别；

12、★支持4K高清信号、网络视频信号采集；

13、支持输入端口EDID编辑，支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求；

14、支持视频预监和屏幕回显功能；

15、支持信号复制功能，多屏幕共享视频源；

16、3U机箱，4路DVI输出，4路DVI信号输入，4路HDMI输入，2路VGA输入，2路双链DVI输入,带信号预监功能MVC-Ⅱ-06-08D-04D04H02R02HD-PV（根据实际修改）。
	1
	套

	3
	配电柜PLC
	1、数字量输入：12路24V DC输入；

2、数字量输出：10路继电输出；

3、模拟量输入：4个电压输入，4个电流输入；

4、通讯口：1个RS232,2个RS485，1个以太网；

5、程序容量：256K片内Flash内存；

6、功能：远程监控、电话监视、温度监控、消防监控；
	1
	套

	4
	LED控制器
	1、85～264VAC 交流输入；
2、可耐受瞬间300VAC 突波输入达5秒；
3、最高效率可达93%；
4、漏电流<1mA；
5、★400W:自然风冷散热；
6、工作温度：-20～+70℃；
7、保护功能：短路保护、过电压保护、过负载保护、过温度保护；
8、输出电压可微调（4.5～5.5V）；
9、PCB喷防潮处理；
10、30mm超薄电源；
	70
	台

	5
	音柱
	1、全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高(91±2dB)，声音清晰、明亮；

2、重4.5kg，配有安装支架，安装便捷；

3、工作电压70/100V，额定功率30W，多个配接端子，适应不同场合；

4、最大声压级达106±2dB，有效频率范围宽达140Hz～14kHz；

5、尺寸(H×W×L)500×160×120mm；
	1
	 对

	6
	功放
	1.采用新型电路设计，电网适应性宽，静态功耗低、机震噪声低，输出噪声低，失真小，电能效率高，体积小，重量轻；

2.智能变频无级调速散热系统，噪声很小，散热风扇寿命大幅延长；

3.有默音功能，便于插入优先广播；

4.各通道独立音量控制；

5.5单位LED电平显示，完善的机器自我保护功能；

6.额定输出功率：60W；

7.输出电压调整率：小于3dB；

8.输出方式：100V 定压输出；

9.辅助输出电平：1V；

10.输入灵敏度：话筒 1,2, 3mV 不平衡；

11.线路 1,2,3, 300mV 不平衡；

12.频响：60 Hz ～16kHz；

13.总谐波失真：小于0.5%（1kHz ,1/3额定功率）；

14.信噪比：话筒 1,2 : 大于66dB；

15. 线路 1,2,3 : 大于70dB；

16.音调调节范围：低音:±10dB(100Hz)；

17.高音:±10dB(10kHz)；

18.保护：交流保险丝×1, 直流输出，过载, 短路；

19.默音功能：话筒1输入覆盖其它输入；

20.电源：AC 220V/50Hz；

21，100V传输电压，可定制70V或者其它传输电压；
	1
	台

	7
	控制电脑
	★重庆市政府限定品牌商用台式机一台：
1、H81芯片主板 ；
2、21.5英寸显示器 ；
3、★CPU ：Intel 酷睿i5 ；
4、内存容量：8GB；
5、硬盘容量：1TB；
6、显卡芯片：GT730. 2GB,独立；
7、光驱类型：rambo ；
8、操作系统：Windows 7 及以上正版软件；
9、显卡类型：独立显卡 ；
10、音频系统：3in1(mic-in,line in,line out)
11、有线网卡：1000Mbps以太网卡；

12、视频接口：VGA/HDMI等接口
	1
	台

	8
	控制软件
	1、将整个LED显示系统的信号和LED屏幕、配电柜PLC、多视频处理器、视频矩阵，各种类型视频源进行深度整合，统一由一套管理软件，通过控制主机和触摸屏进行配置、管理和调用；

2、支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示；

3、系统支持PC端触控操作，增强互动性，所见及所得；

4、支持在线、离线场景编辑；

5、支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安全性；

6、支持日志记录，操作可追溯；

7、支持多语言功能，方便切换；

8、C/S架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高；

9、为了满足操作的安全性，软件场景设置和设备管理操作分离；

10、需要支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断；支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求；

11、支持单屏，多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作的需要；

12、支持多点远程控制

13、定义添加RGB 、Video、DVI、IP视频等多种信号源，并可方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、场景保存等各种编辑管理。支持多窗口的情况下各信号任意取名，对信号源进行字符叠加；
	1
	套

	9
	LED屏钢结构
	坚固、平整、美观、协调，钢材为国内知名产品
	1
	套

	10
	边框装饰
	铝合金、亚光不锈钢整体包边装饰
	1
	套

	11
	配电箱

（含配件定做）
	40KW（安装PLC,主器件为施耐德）
	1　
	个　

	12
	电源线
	三相五线，为国内知名产品
	1
	批

	（三）
	室外P5全彩LED显示屏

	1
	室外全彩LED显示屏
	显示面积不小于：长12.8米×高5.12米 模块尺寸：160×160mm，
1、★室外表贴三合一全彩色高清LED显示屏；像素≥40000点/㎡；
2、★像素间距：≤5mm；
3、★LED管芯；（进口一流芯片金线封装，出具封装厂方证明资料）；
4、★压铸铝箱体结构设计，一体化驱动主板设计，箱体材质压铸铝箱体，自带风扇；
5、★驱动电源：采用高效电源，双冗余超静音设计。
6、箱体平整度（mm）≤0.2；
7、白平衡亮度（nit：≥8000（色温6500K，校正后）色温（K）：3200－9300可调；
8、水平视角：≥140度；垂直视角：≥140度；
9、发光点中心距偏差：<3%；亮度均匀性：≥97%；
10、色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；
11、★刷新率（Hz）：≥2000；
12、功耗（W/m2）：峰值:≤800；平均:≤240；
13、供电要求：AC85～264V（50-60Hz）；
14、★驱动方式：恒流驱动(IC:MBI5153)或更高规格；
15、换帧频率（Hz）：50&60；
16、寿命典型值（h）：10万，半衰期>50000小时；
17、工作温度范围（℃）：-10－50；

18、工作湿度范围（RH）：10 - 95%；
19、连续工作时间：>72小时；
20、失控率：失控率为0；
21、★具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，防水达到IP68级。
	65.536
	㎡

	2
	发送卡
	1、单张发送卡带载能力：1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668；
2、接口不低于以下要求：（1）一路 DVI 视频输入（2）一路音频输入（3）双网口输出（4）一路光探头接口；
	2
	张

	3
	接收卡
	1、板载12个HUB75的16P接口,不再需转接卡；
2、支持12位的HDMI颜色输入；
3、单卡最大支持1024×256像素点,1024级单点色度校正；
	70
	张

	4
	配电柜PLC
	1、数字量输入：12路24V DC输入；

2、数字量输出：10路继电输出；

3、模拟量输入：4个电压输入，4个电流输入；

4、通讯口：1个RS232,2个RS485，1个以太网；

5、程序容量：256K片内Flash内存；

6、功能：远程监控、电话监视、温度监控、消防监控；
	1
	套

	5
	LED播放控制软件
	1.智能连接功能 ，支持10位颜色，可根据用户设定的温度上限智能地控制四路风扇转速；

2.支持16位以内的任意扫描方式，支持模块宽度为64以内的任意数，逐点校正、逐卡（箱体）校正功能，智能识别一卡通功能65536级（64K）灰度内任意设定功能，刷新率任意设置、锁相、同步功能；

3.双网线最大带载1280×1024,单网线最大带载1024×640，1280x512，双网线热备份功能，多屏同步及组合功能，100级亮度自动调节，程序在线升级功能，无拨码开关设计，所有设置通过电脑设置，接收卡集成测试功能，不用接发送卡即可测试显示屏，斜线、灰度、红、绿、蓝、全亮等多种测试模式，传输最大达170米（实测），保证传输140米；

4.操作系统： WINDOWSNT WINDOWS2k WINDOWSXP；

5.控制方式： 同步映像；

6.显    卡： DVI显卡；

7.控制方式：显示屏内安装播放器，通过远程传输显示内容至播放器内，滚动播放，可以远程控制播放器的使用；

8.光感探头（自动亮度调节装置）；
	1
	套

	6
	多功能卡
	远程断电功能、远程监控功能
	1
	块

	7
	光探测头
	自动调节屏体亮度
	1
	块

	8
	电源
	1、110～245VAC 交流输入；
2、可耐受瞬间300VAC 突波输入达5秒；
3、最高效率可达93%；
4、漏电流<1mA；
5、400W:自然风冷散热；
6、工作温度：-20～+70℃；
7、保护功能：短路保护、过电压保护、过负载保护、过温度保护；
8、输出电压可微调（4.5～5.5V）；
9、PCB喷防潮处理；
10、30mm超薄电源；
	320
	台

	9
	视频处理器
	1、无缝切换、淡入淡出切换；
2、3种拼接画面显示模式，模式之间无缝变换；    　
3、HDMI 1.3a (带HDCP) 全数字高清1080p输入；
4、SDI、HDSDI(1080p)输入；
	1
	台

	10
	音响功放一体机
	1. ★有源声柱，内置数字信号处理，内置数字功放，不需要外接功放；

2.兼容线路信号输入（300mV），线路信号输出（300mV）及定压广播功率信号输入（70V或100V）；

3. ★可调节声柱的音量、音调等音效参数；

4.声柱正面下方的LED点阵屏能显示各种参数和信息；

5.外形简洁，安装使用方便，电声灵敏度高；

6.额定功率：≥100W；

7.输入灵敏度：300mV/70-100V；

8. ★指向性角度范围：±45º；

9.尺寸(mm)（L×W×H）：1365×132.5×145.5；

10.重量(mm)：13kg；
	2
	台

	11
	控制电脑
	★重庆市政府限定品牌商用台式机一台：
1、H81芯片主板 ；
2、21.5英寸显示器 ；
3、★CPU ：Intel 酷睿i5 ；
4、内存容量：8GB；
5、硬盘容量：1TB；
6、显卡芯片：GT730. 2GB,独立；
7、光驱类型：rambo ；
8、操作系统：Windows 7 及以上正版软件；
9、显卡类型：独立显卡 ；
10、音频系统：3in1(mic-in,line in,line out)
11、有线网卡：1000Mbps以太网卡；

12、视频接口：VGA/HDMI等接口
	1
	台

	12
	空调
	国内一线品牌空调（制冷量以满足需要为准）
	2
	台

	13
	避雷系统
	为保证设备运行环境安全可靠，需做接地处理并做好防雷措施；

★二级防雷，接地电阻＜3欧姆；

★须提供避雷系统的生产厂商资质、授权证书、营业执照和行业检测实验报告（以上证书提供复印件加盖厂家鲜章）。
	1
	台

	14
	LED屏

基础钢结构
	坚固、平整、美观、协调，抗风能力应≥10级；钢材为国内知名产品
	1
	套

	15
	立柱
	双立柱（尺寸以实际需要为准）
	1
	套

	16
	基础工程
	安装立柱时所挖的基础工程
	1
	套

	17
	边框装饰
	铝合金、亚光不锈钢包边装饰
	1
	套

	18
	配电箱

（含配件定做）
	60KW（安装PLC,主器件为施耐德）
	1　
	个　

	19
	光纤
	含光纤收发器、控制距离约一百五十米
	1
	套

	20
	电源线
	三相五线，为国内知名产品
	1
	批

	21
	 管材及辅件
	　
	1
	批


注：投标人须携带P2.5\P5显示模块各一块参与竞标，采用编号盲评的方式打分，中标人的显示模块由采购人封存留样。
二、项目工程要求

（1）LED显示屏工程建设和验收标准：

LED显示屏工程以《LED显示屏通用规范》（SJ/T 11141-2003）、《LED显示屏测试方法》（SJ/T 11281-2003）以及本工程所涉及产品（材料）、施工的国际、国内和行业标准及其引用的检测方法进行建设和验收。

（2）室外LED显示屏外框要求：

①屏体与外围包装结合部分必须严格防水防漏，显示屏模组防水达到IP68级。

②外框应结合现场环境特点设计，精致美观，并且提供LED显示屏整体效果图及施工图。

③屏体外装饰材料由铝合金和亚光不锈钢板材制作，坚固耐用。

（3）土建要求（立柱和管线）：

①室外LED显示屏采用双立柱方式，屏体下沿离地面高度不低于4米，充分考虑LED显示屏的自身重量和外部自然环境等因素，保证安全。立柱与屏体必须由具备专业资质的设计单位出具设计方案并加盖设计单位鲜章，具体技术参数以设计单位的方案为准。

②立柱与屏体框架使用国际镀锌钢材，符合钢结构防火规范GB14907-2002。

（4）安全要求

①具有温度控制设施，使屏体内部温度保持在10℃—40℃之间。

②室外LED显示屏工程抗风能力应≥10级，抗震能力应≥8级，同时具备防雷设施，显示屏主体和外壳接地良好，接地电阻＜3欧姆。

③LED显示屏的供电电源为AC46～54HZ，220V±15%，380V±10%（三项五线制），分级上电，具有超温、过流、过压等保护功能。电源必须是通过国家CCC认证的产品。LED显示屏必须安装有标记的保护接地端子，在熔断器和开关电源处应有警告标志。LED显示屏的对地漏电流应不超过3.5mA（交流有效值）。

④LED显示屏工程必须满足GB4943规定的I类安全设备要求。
三、安装位置及示意图

1、室外屏
[image: image1.jpg]



2、室内屏一
[image: image2.jpg]



3、室内屏二
[image: image3.jpg]



第三篇  项目商务要求

一、交货期、交货地点及验收方式
（一）交货期

中标人应在采购合同签订后60个日历日内交货并完成安装调试。
（二）交货地点

交货地点：重庆市沙坪坝区大学城四川美术学院美术馆，其运输及装卸费用由中标供应商负责。
（三）验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

本次项目报价为人民币报价，包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、技术资料费、运输费、装卸费、安装调试费、土建费、培训费、售后服务费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、投标人应明确承诺：产品质量保证期不低于2年（含2年）。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在4小内到达现场（远郊区12小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

四、付款方式

一）合同签订前中标人向采购人缴纳10%的履约保证金；

（二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告，并无息退还其履约保证金；

（三）安装、调试完成并验收合格后，中标人向采购人支付合同款项的5%作为质保金，采购人通过银行转账方式向中标人支付合同全款（不接受任何形式的委托收款）；质保期满一年后，采购人无息退还质保金。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（二）评标程序

评标工作由采购机构负责组织，具体评标事务由采购机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	投标人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注 eq \o\ac(○,2)）； 
投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人提供书面声明

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	税务登记证（副本）复印件（注 eq \o\ac(○,2)）和社会保险缴纳证明材料（社保局加盖公章）

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	投标人提供书面声明以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。（查询结果网页打印并加盖投标人公章）

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	证明材料的复印件

	3
	投标保证金
	足额缴纳投标保证金


注：
 eq \o\ac(○,1)本项目不接受联合体投标
 eq \o\ac(○,2)投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	每个分包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量符合招标文件要求。

	
	
	投标文件内容
	投标文件内容齐全、无遗漏。

	3
	招标文件的响应程度审查
	投标文件内容
	对招标文件第二篇规定的招标内容作出响应。

	
	
	投标有效期
	满足招标文件规定。


3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。评标中在其他条件（资格性检查、符合性检查）合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评标，舍掉其他供应商。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5、推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；若综合得分、投标报价、技术指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

二、评标标准

	1
	投标报价

（47%）
	47分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（注 eq \o\ac(○,3)）

	2
	技术部分

（30%）
	30分
	A起评分：

有效投标人的起评分为15分。
	1、投标人应对第二篇“项目技术规格、数量及质量要求”中所要求的内容进行逐条响应。

2、提供相应检测或认证证书、专利证书 (复印件加盖厂家鲜章)。

	
	
	
	B加分条款：

1、压铸铝箱体结构设计，一体化驱动主板设计，拥有自带驱动控制的LED显示单元的，得3分

2、LED显示模块具有国家级质量监督检测中心出具的检测报告的，得2分；具有省级质量监督检测中心出具的检测报告的，得1分，此项不重复得分。
3、样品工艺得分：根据样品工艺差别给予0-2分（此项采用对样品编号盲评）；

4、投标产品采用小于P2.5像素间距的显示模块的，得8分
	

	
	
	
	C扣分条款：

1、重要技术参数带（★）部分有一条不满足的，技术部分得分为0分。

2、一般性技术参数（非（★）号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除1分；有超过10条（不含）不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。
	

	3
	商务部分23%
	质保期

（4.5%）
	4.5分  
	质保期满足招标文件要求的条件下，每增加一年加1.5分，最多可加4.5分。
	质量保证期不满足招标文件要求（二年）的，整个商务部分为0分。

	
	
	售后能力

（3.5%）
	 3.5分
	1、具有LED显示单元原厂本地化售后服务机构的，得2分

2、LED维保人员具有工程师资质的、得1.5分。
	投标产品原厂在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明，场地证明。委托当地代理商售后的，不得第1项分。第二项需提供资质证书

	
	
	企业实力

（4%）
	 4分
	1、投标人为LED制造行业上市公司的，得分2分。

2、投标产品为LED显示模块生产行业上市公司所生产的，得分2分。
	代理商或经销商投标的，不得第1项分；第二项须提供所投LED显示模块生产厂家的授权书（复印件加盖厂家鲜章）。

	
	
	企业业绩

（8%）
	8分
	投标人2014年以来有过类似项目、实施过同类产品的销售业绩，,单个合同金额在100万元以上（含）的，有一个得1分；，单个合同金额在50万元以上（含）的，有一个得0.5分。满分8分。
	以同规格LED显示屏销售合同为准。（原件备查）

	
	
	相关认证

（3%）
	3分
	投标人具有钢结构施工资质或音视频资质的每项得1.5分，最高得3分。
	提供资助证书复印件（原件备查）

	4
	政策性加分5%
	5分
	1、投标产品列入当期节能产品政府采购清单的，有一款得1分，最多得3分；（注①）
2、投标产品列入当期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加1分；

3、所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。


政策性加分的相关说明：
注①节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）； 
注 eq \o\ac(○,3)：关于小微企业报价扣除比例说明

1、关于小微企业：

按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2本规定所称中小企业划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件。

1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2、依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2. 2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、具体投标报价扣除比例说明：

3.1投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。
三、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人未通过资格性检查或投标文件未通过符合性检查的；

（三）投标人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）投标的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述投标人的投标均无效；
（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（六）同一分包的货物，制造商参与投标，再委托代理商参与投标的；

（七）投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（九）投标报价超出招标文件规定的采购预算的；

（十）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）投标人的交货期（或为：实施时间）、质量保证期及投标有效期不满足招标文件要求的；

（十二）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

1、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。
（四）采购机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。
（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。
（二）联合投标
（本项目不接受联合体投标）
（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、校财务处在采购中心发出《中标通知书》后五个工作日无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日无息退还中标人的投标保证金。

6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2、在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

1.1投标文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字。
2、如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层信封密封。

2.1内层信封的封装与标记同 “1、”款规定。

2.2外层信封装入“1、”款所述全部内封资料，并注明招标编号、项目名称、采购机构名称及地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

2.3如果未按上述规定进行密封和标记，采购机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由采购机构工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标人案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由招标采购单位指定专人负责记录，并存档备查。
五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、采购机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

2、采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中按顺序确定中标人，确认后，采购机构在“重庆市政府采购网”对评标结果进行公告。

3、公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购机构联系人和电话。

4、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5、中标人变更

5.1中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。若确定下一候选人为中标人的，必须符合以下条件：

5.1.1拟中标金额在500万元及以下的，报价不超过前一名报价5%的中标候选人；

5.1.2拟中标金额在500～1000万元的，报价不超过前一名报价4%的中标候选人；

5.1.3拟中标金额在1000万元及以上的，报价不超过前一名报价3%的中标候选人。
5.2中标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。
七、中标通知书

1、采购人依法确定中标人后，采购机构以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、关于质疑和投诉
（一）质疑内容、时限

1、招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件如有异议，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、投标人对中标结果有异议的，应当在中标公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购机构提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人、采购机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1、投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。
九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起七个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。
十、政府采购信用融资
投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标、成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。
第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。
（3）合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务
5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中售后服务的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
10、合同争议的解决

（1）当事人友好协商达成一致

（2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

（1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

（2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。
二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（采购项目编号：16A2637）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	序号
	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：从验收合格之日起     年。

2、保修范围：本次采购范围内的所有设备及软件。
3、服务措施：上门服务，（由供方注明响应时间、到场时间）。
4、质保期后服务：上门服务，(由供方注明经甲方认可的相关费用标准)。

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

按产品所附各备件、工具清单执行，随货物一次送到。

	三、交提货方式：

供方须在合同签订后60日内将货物送到需方指定地点并安装调试完毕，每超过合同期限1天，应按合同总价款的1‰计算支付赔偿金。

	四、验收标准、方法：

1、供方应随货物提供合格证和质量证明文件。
2、货物验收：供方所交货物的各种质量指标不得低于国家规定的质量指标，供方交货时，需方按产品功能参数、配置逐项验收，如对货物质量提出质疑，可随机抽取样本送重庆市有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

3、项目验收不合格或发现在竞标时提供了虚假材料的供应商，除供方负责赔偿需方一切损失外，需方有权终止合同，并扣除其履约保证金，且该供应商两年内不得参加需方的采购项目。情节严重者，需方将报告重庆市政府采购监督管理部门，由重庆市政府采购监督管理部门按规定给予供应商处罚。如有异议，请于七日内提出。

	五、付款方式：
货物全部到货并验收合格后，供方支付给需方货款的5%作为质保金，需方通过银行向供方支付合同全款。质保期   年。质保期满后无质量问题无息退还质保金。

	六、违约责任：

按《中华人民共和国合同法》、《政府采购法》有关条款执行或供需双方约定，对于采购人在招标文件内关于产品质量、售后服务、到货时间等条款的要求，如供货商在投标时未明确提出异议，视为作出完全响应上述要求的承诺。

	七、其他约定事项：

1、招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2、本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3、本合同一式六份，采购人四份，供应商两份，具同等法律效力；
4、其他：严格按照国家有关安全生产法规及办法，加强安全教育和安全检查，制定并执行切实可行的安全措施，在运输、送货、安装过程中发生伤、亡和财产损失由供应商自行承担经济和法律责任。

	需方：四川美术学院

地址：重庆市沙坪坝区大学城南路56号

联系电话：65921088（采购中心）

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡区黄桷坪支行
账号：50001033800050000984
授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）


	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件
（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件
（九）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。（查询结果网页打印件并加盖投标人公章）
说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。
三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）投标人基本情况介绍、小微企业声明函（格式）及商务承诺

（三）商务条款差异表

（四）售后服务承诺

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

五、其他

（一）投标保证金缴纳情况证明文件

（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

	投标人名称
	

	分包号
	分包名称
	数量
	投标报价（小写）
	交货期（或为：实施时间）
	交货地点（或为：实施地点）

	
	
	
	
	
	

	投标报价（大写）：                           

	备注： 


投标人                                   法定代表人授权代表：

  （投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；
（二）分项报价明细表
招标项目名称：

                                                         单位：元

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	原产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	 
	
	

	9
	
	
	
	
	 
	
	

	10
	
	
	
	
	 
	
	

	11
	
	
	
	
	 
	
	

	12
	总计
	


投标人：                                  法定代表人授权代表：

  （投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件
（四）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （投标人公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（五）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日


（六）书面声明
招标项目名称：                                                
致：                   （采购机构名称）：

                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

（九）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。（查询结果网页打印件并加盖投标人公章）
说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。
三、商务文件
（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

（投标人公章）

年    月   日
（二）投标人小微企业证明文件及商务承诺

1、投标人提供中小企业局出具的证明文件
2、商务部分（包括但不限于）：

2.1质保期；

2.2售后服务能力情况；

2.3培训；

2.4业绩。

（三）商务条款差异表
招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                                  法定代表人授权代表：

    （投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

（四）售后服务承诺（格式自定）

注：提供投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）出具的售后服务承诺

四、技术文件
（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

（三）技术条款差异表

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

五、其他

（一）投标保证金缴纳情况证明文件
（二）其他与项目有关的资料（自附）
（结束）





































- 7 -

