四川美术学院政府采购中心                                                 竞争性谈判文件


竞价文件

（编号：JJ2017001）

四川美术学院按照重庆市财政局下达的采购计划，对新老校区学生公寓、零星维修、南门地面维修等项目进行竞价采购。欢迎有资格的供应商前来参加竞价。

一、竞价资格

    建筑工程施工总承包三级及以上资质。

二、竞价内容

	序号
	项目名称
	项目特征及主要工作内容
	单位
	暂定工程量
	综合单价限价（元）
	合计（元）

	一
	新校区学生公寓
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	地面、墙面贴砖
	1.拆出原破损砖、基层清理；2.重新贴砖.
	平方米
	250
	95
	23750

	2
	晾衣杆
	1.25不锈钢钢管（壁厚1mm）安装.
	米
	190
	15
	2850

	3
	吊座
	1.25不锈钢吊座安装（长度350mm）.
	个
	93
	10
	930

	4
	贴玻璃磨砂纸
	1.700*700窗洞贴玻璃磨砂纸.
	个
	40
	40
	1600

	　
	小计
	　
	　
	　
	　
	29130

	二
	零星维修
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	档车杆
	1.U型2.4m长￠108钢管（壁厚3mm）制作安装；2.刷防锈漆一遍、面漆两遍；3.机械钻孔.
	套
	28
	300
	8400

	2
	条石挡墙
	1.砌筑旧条石挡墙
	立方米
	9
	460
	4140

	3
	土石方
	1.人工挖土石方、外运、出渣.
	立方米
	4
	120
	480

	　
	小计
	　
	　
	　
	　
	13020

	三
	南门地面维修
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土石方
	1.人工挖土石方、砼垫层；2.外运、出渣.
	立方米
	20
	120
	2400

	2
	砼垫层
	1.100厚C15砼垫层浇筑.
	立方米
	8
	400
	3200

	3
	路面板安装
	1.250*250*50砼板（C30）铺贴.
	平方米
	60
	90
	5400

	4
	电线
	1.BV-2.5mm2电线安装（鸽牌）.
	米
	100
	4
	400

	5
	线管
	1.PVC20线管安装（得亿）.
	米
	50
	4
	200

	6
	灯
	1.50wLED泛光灯安装（朗图）
	套
	2
	200
	400

	7
	青石板
	1.拆出原青石板，清理基层、外运、出渣；2、重新铺贴青石板.
	平方米
	20
	120
	2400

	8
	砼路沿石安装
	1.基层处理、安装路沿石.
	米
	74
	40
	2960

	　
	小计
	　
	　
	　
	　
	17360

	四
	六号看台改造
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	基槽土石方
	1.人工挖土石方.
	立方米
	9.6
	90
	864

	2
	旧条石艺术墙
	1.旧条石、青砖、红砖等砌筑艺术墙.
	立方米
	8
	520
	4160

	3
	机械挖运土石方
	1.机械运土方.
	立方米
	50
	90
	4500

	4
	人工转运土石方
	1.人工转运土方并夯填.
	立方米
	50
	110
	5500

	5
	条石栏杆
	1.按甲方要求安装旧条石栏杆
	米
	20
	135
	2700

	6
	砼垫层
	1.100厚C15砼垫层浇筑.
	立方米
	5
	400
	2000

	7
	旧石板地面
	1.旧石板地面安装、勾缝.
	平方米
	50
	120
	6000

	8
	自行车棚
	1、钢结构耐力板自行车棚安装（参照学校现有做法）
	平方米
	25
	510
	12750

	　
	小计
	　
	　
	　
	　
	38474

	五
	北门围墙加高
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	砖砌围墙
	1.M5水泥砂浆砌页岩砖围墙；2.脚手架搭拆.
	立方米
	50
	550
	27500

	2
	旧石板安装
	1.旧石板安装.
	米
	350
	40
	14000

	3
	市政安全文明施工
	1.围挡搭设、道路清洁等.
	项
	1
	2000
	2000

	　
	小计
	　
	　
	　
	　
	43500

	六
	老校区学生宿舍
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	卫生间维修
	1.拆出原蹲位及地面；2.制作防水层、回填；3.新安装蹲便器及脚踏阀等；4.恢复地面砖；5.清洁出渣.
	间
	4
	2300
	9200

	2
	洗手间及卫生间维修
	1.拆出原蹲位及地面、洗手盆；2.制作防水层、回填；3.新安装蹲便器及脚踏阀、洗手盆等；4.恢复地面砖；5.清洁出渣.
	间
	2
	3100
	6200

	3
	更换蹲便器
	1.拆出原蹲便器；2.防水处理；3.新安装蹲便器；4.清洁出渣.
	套
	5
	480
	2400

	4
	墙面乳胶漆
	1.铲除原墙面乳胶漆、腻子；2.新做两遍腻子、两遍乳胶漆（品牌：立邦）
	平方米
	500
	19
	9500

	5
	地面砖维修
	1.拆出原破损地砖、基层清理；2.重新贴地砖.
	平方米
	80
	115
	9200

	6
	更换卫生间门
	1.拆出原卫生间木门；2.新安装铝合金半玻门；3.门边恢复.
	套
	3
	900
	2700

	　
	小计
	　
	　
	　
	　
	39200

	
	总计
	　
	　
	　
	　
	180684


最高限价为：180684元。

本工程项目需现场踏勘、施工图联系见后面的联系方式。

二、竞价有关说明
（一）凡有意参加竞价的供应商，请于公告发布期间（2017年1月16日-2017年1月19日），在校园网上悉知本项目所公布的所有资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有竞价实质性要求内容。

（二）供应商须满足以下二种要件，其竞价文件才被接受：

1、按时递交了竞价文件；

2、按时报名签到；

（三）竞价地点：重庆市沙坪坝区大学城南路四川美术学院行政楼二楼201室。

（四）提交响应文件截止时间：2017年1月20日北京时间09:00

（五）竞价开始时间：2017年1月20日北京时间09:00

（六）竞价须知：竞价为一次性报价，不再二次报价。满足资格条件且报价总价最低的供应商为中标供应商。

（七）中标供应商在竞价结束后2个工作日内缴纳履约保证金（中标总价的5%），未按规定缴纳保证金的中标人将失去中标资格并进入学校招标采购黑名单，三年内不得参加学校采购项目；

（八）凭缴纳履约保证金收据在3个工作日内（因采购方原因除外）与用户签订合同，否则视为自动放弃，并不退还履约保证金。

（九）履约保证金验收合格、缴纳质保金后10日内无息退还。

（十）保证金必须以中标人名义缴纳；

户名：四川美术学院
开户行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡区黄桷坪支行 
帐  号：50001033800050000984 

三、施工及相关要求

1.完成时间：2017年2月17日前完成。如有特殊情况，需提前与使用单位取得联系，说明原因并征得使用单位签字同意。

2.施工地点：重庆市四川美术学院采购人指定地点

3.报价方式：

本谈判项目报价以人民币报价。以最终成交单价按实结算，报价应包含材料费、人工费、车运费、管理费、拆除费、出渣清洁费、保险、税费、安全文明施工费等所有费用。竞价人需密封提供一式两份明细报价表和加盖公章的资质证明，明细报价表由法人或授权代表签字并加盖公章。

4.施工要求

    符合竞价内容要求，施工标准和质量按照国家有关规定执行。

5.项目验收：由招标方组织相关职能部门对该项目进行验收。

6.工期延误：非甲方和不可抗力原因造成的工期延误按照每日合同总价1/1000罚款，延误超过60日，甲方有权终止合同，一切损失由乙方负责。

7.质保与售后服务：

本工程保质期防水部分为伍年，装修部分为贰年。质保期内，若发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进场免费修复。在质保期内，如因工程质量问题导致人身伤、亡与财产损失由乙方承担经济和法律责任。

8.付款方式：

项目完成并验收合格办理结算后，乙方向甲方支付5%的质保金。甲方在10个工作日内向乙方支付结算全款。质保期按国家有关规定执行。质保期满后无质量问题无息退还质保金。

四、联系方式

四川美术学院政府采购中心

标书购买与保证金退还：罗老师，电  话（传真）：（023）65921088

标书咨询：杨老师，电  话（传真）：（023）65921067

招标组织：杨老师，电  话（传真）：（023）65921088

合同审核与付款：桑老师, 电  话（传真）：（023）65921088

本项目技术参数、服务、图纸咨询：曾老师，13752973427

地  址：重庆市沙坪坝区大学城南路56号

邮  编：401331
五、其他：

     未尽事宜，待成交后双方协商确定。

附页：合同格式：

施 工 合 同

                        (采购计划编号：JJ2017001)

甲方：四川美术学院

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，经竞争性谈判采购，甲方将下述维修工程委托乙方实施并达成如下协议： 

一、工程概况

1、工程名称：

 2、工程地点：重庆市四川美术学院虎溪校区

3、工程内容：见招标方提供的谈判文件和图形方案

4、承包范围：见招标方提供的谈判文件和图形方案

5、开工日期：　　年　　月　　日
6、竣工日期：    年 　 月    日
二、工程价款及结算方法

1、本工程按中标单价结算实际工程量，各单价按暂定工程量计算合计为：                         。包含材料费、人工费、车运费、管理费、拆除费、除渣清洁费、保险、税费、安全文明施工费等所有费用。
2、乙方应根据甲方要求对指定的范围进行施工，超过指定范围增加的工程量未经签证不予计量结算。

3、项目完成并验收合格办理结算后，乙方向甲方支付5%的质保金。甲方在10个工作日内向乙方支付结算全款（不接受任何理由的转移支付）。

三、工程质量及保修期限

1、乙方严格按甲方指定的工作内容，技术要求和国家现行施工规范和质量验评标准以及学校要求进行施工。

2、保质期：自施工验收合格之日起本工程保质期防水部分为伍年，装修部分为贰年。
    3、质保服务：质保期内，若发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进场免费修复。在质保期内，如因工程质量问题导致人身伤、亡与财产损失由乙方承担经济和法律责任。
四、甲方职责

1、开工前及时审定乙方所报施工方案和施工范围及所报价格。

2、核查工程质量并验收，支付工程款，审核工程决算并办理结算手续。

3、派驻现场代表对施工过程进行协调和监督。

4、对乙方在施工过程中所使用材料的品牌、型号、数量、做法等由甲方现场代表签字确认。

五、乙方职责

1、办理相关施工手续，不得违规开工。

2、严格按照甲方要求规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。在施工过程中所使用材料的品牌、型号、数量、做法等需提交甲方现场代表签字确认。

3、严格按照国家有关安全生产法规及办法，加强安全教育和安全检查，制定并执行切实可行的安全措施，发生的伤、亡事故由乙方自行承担经济和法律责任。

4、供方必须按照合同约定如期完成交付，超过合同期限1天，应按每天合同总价款的1‰计算支付赔偿金。延误超过60日，甲方有权终止合同，一切损失由乙方负责。

5、根据学校有关规定缴纳施工用水电费。

六、项目验收不合格或发现在竞标时提供了虚假材料的供应商，除供方负责赔偿需方一切损失外，需方有权终止合同，并扣除其履约保证金，且该供应商两年内不得参加需方的采购项目。情节严重者，需方将报告重庆市政府采购监督管理部门，由重庆市政府采购监督管理部门按规定给予供应商处罚。

七、以上条款甲乙双方共同遵守。如出现违约或更改，双方可以协商解决，也可以直接向法院起诉。

八、竞价文件及补遗，供应商报价文件及承诺是本合同不可分割的部分；
九、本合同一式六份，双方签章后生效。

  甲    方：四川美术学院               乙   方：

联系电话：                          联系电话：

开户银行：建设银行重庆黄桷坪分理处  开户银行：

银行账号：50001033800050000984      银行账号：

法定代表人：                        法定代表人：（以上内容请用计算机打印）
委托代理人：                        委托代理人：

签订日期：    年  月  日               签订地点：

附录2

一、明  细  报  价  表

	序号
	项目名称
	项目特征及主要工作内容
	单位
	暂定工程量
	综合单价限价（元）
	综合单价报价

（元）
	主要材料品牌或厂家
	合计（元）

	一
	新校区学生公寓
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	1
	地面、墙面贴砖
	1.拆出原破损砖、基层清理；2.重新贴砖.
	平方米
	250
	95
	
	
	

	2
	晾衣杆
	1.25不锈钢钢管（壁厚1mm）安装.
	米
	190
	15
	
	
	

	3
	吊座
	1.25不锈钢吊座安装（长度350mm）.
	个
	93
	10
	
	
	

	4
	贴玻璃磨砂纸
	1.700*700窗洞贴玻璃磨砂纸.
	个
	40
	40
	
	
	

	　
	小计
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	二
	零星维修
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	1
	档车杆
	1.U型2.4m长￠108钢管（壁厚3mm）制作安装；2.刷防锈漆一遍、面漆两遍；3.机械钻孔.
	套
	28
	300
	
	
	

	2
	条石挡墙
	1.砌筑旧条石挡墙
	立方米
	9
	460
	
	
	

	3
	土石方
	1.人工挖土石方、外运、出渣.
	立方米
	4
	120
	
	
	

	　
	小计
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	三
	南门地面维修
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	1
	土石方
	1.人工挖土石方、砼垫层；2.外运、出渣.
	立方米
	20
	120
	
	
	

	2
	砼垫层
	1.100厚C15砼垫层浇筑.
	立方米
	8
	400
	
	
	

	3
	路面板安装
	1.250*250*50砼板（C30）铺贴.
	平方米
	60
	90
	
	
	

	4
	电线
	1.BV-2.5mm2电线安装（鸽牌）.
	米
	100
	4
	
	
	

	5
	线管
	1.PVC20线管安装（得亿）.
	米
	50
	4
	
	
	

	6
	灯
	1.50wLED泛光灯安装（朗图）
	套
	2
	200
	
	
	

	7
	青石板
	1.拆出原青石板，清理基层、外运、出渣；2、重新铺贴青石板.
	平方米
	20
	120
	
	
	

	8
	砼路沿石安装
	1.基层处理、安装路沿石.
	米
	74
	40
	
	
	

	　
	小计
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	四
	六号看台改造
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	1
	基槽土石方
	1.人工挖土石方.
	立方米
	9.6
	90
	
	
	

	2
	旧条石艺术墙
	1.旧条石、青砖、红砖等砌筑艺术墙.
	立方米
	8
	520
	
	
	

	3
	机械挖运土石方
	1.机械运土方.
	立方米
	50
	90
	
	
	

	4
	人工转运土石方
	1.人工转运土方并夯填.
	立方米
	50
	110
	
	
	

	5
	条石栏杆
	1.按甲方要求安装旧条石栏杆
	米
	20
	135
	
	
	

	6
	砼垫层
	1.100厚C15砼垫层浇筑.
	立方米
	5
	400
	
	
	

	7
	旧石板地面
	1.旧石板地面安装、勾缝.
	平方米
	50
	120
	
	
	

	8
	自行车棚
	1、钢结构耐力板自行车棚安装（参照学校现有做法）
	平方米
	25
	510
	
	
	

	　
	小计
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	五
	北门围墙加高
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	1
	砖砌围墙
	1.M5水泥砂浆砌页岩砖围墙；2.脚手架搭拆.
	立方米
	50
	550
	
	
	

	2
	旧石板安装
	1.旧石板安装.
	米
	350
	40
	
	
	

	3
	市政安全文明施工
	1.围挡搭设、道路清洁等.
	项
	1
	2000
	
	
	

	　
	小计
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	六
	老校区学生宿舍
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	1
	卫生间维修
	1.拆出原蹲位及地面；2.制作防水层、回填；3.新安装蹲便器及脚踏阀等；4.恢复地面砖；5.清洁出渣.
	间
	4
	2300
	
	
	

	2
	洗手间及卫生间维修
	1.拆出原蹲位及地面、洗手盆；2.制作防水层、回填；3.新安装蹲便器及脚踏阀、洗手盆等；4.恢复地面砖；5.清洁出渣.
	间
	2
	3100
	
	
	

	3
	更换蹲便器
	1.拆出原蹲便器；2.防水处理；3.新安装蹲便器；4.清洁出渣.
	套
	5
	480
	
	
	

	4
	墙面乳胶漆
	1.铲除原墙面乳胶漆、腻子；2.新做两遍腻子、两遍乳胶漆（品牌：立邦）
	平方米
	500
	19
	
	
	

	5
	地面砖维修
	1.拆出原破损地砖、基层清理；2.重新贴地砖.
	平方米
	80
	115
	
	
	

	6
	更换卫生间门
	1.拆出原卫生间木门；2.新安装铝合金半玻门；3.门边恢复.
	套
	3
	900
	
	
	

	　
	小计
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	总计
	　
	　
	　
	　
	
	
	


法人代表或授权代表在明细报价表的每一页都需签字
                            供应商名称（公章）：

年     月    日

